PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

CÓDIGO DEL PROCESO: LPI-GADMM-OP-01-2020

Objeto de Contratación: CONSTRUCCIÓN DEL “PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC)”.

MACHALA, julio del 2020

ÍNDICE

| I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| SECCION I | CONVOCATORIA |
| SECCION II | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Objeto - Presupuesto referencial - Especificaciones Técnicas |
| SECCION III | CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO - Cronograma del procedimiento - Vigencia de la oferta - Precio de la oferta - Plazo de ejecución - Alcance del precio de la oferta - Forma de pago |
| SECCIÓN IV | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - Integridad de las ofertas - Evaluación de la oferta - Evaluación por puntaje - Evaluación de la Oferta Económica |
| SECCIÓN V | OBLIGACIONES DE LAS PARTES - Obligaciones del Contratista - Obligaciones de la contratante - Ejecución de Contrato |

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC POR PVC)”.

El presupuesto referencial es de 16,658,968.22 (Díez y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho con 22/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 365 días, contado a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la obra.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

- El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, https://www.machala.gob.ec/, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA el valor de USD $ 7.011,00 (SIETE MIL CERO ONCE CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América.

- La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones será realizada en el término señalado en el cronograma del proceso a través del correo de la Comisión Técnica comisiontecnica@machala.gob.ec y deberán adjuntar mediante oficio la o las preguntas dirigidas a la máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término subsiguiente a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones a través del Portal Institucional www.machala.gob.ec del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.

- La oferta se presentará de forma física y en forma digital (CD/DVD/PENDRIVER copia de la totalidad de la oferta física), en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en 25 de Junio y 9 de Mayo esquina, Referencia: al frente del parque Juan Montalvo, Dirección de Obras Públicas; hasta la fecha en que se cierre el plazo indicado en el cronograma del presente pliego para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en 25 de Junio y 9 de Mayo esquina, Referencia: al frente del parque Juan Montalvo, Salas de Sesiones del Consejo Cantonal. Las ofertas deberán ser entregadas en sobre único, con la carátula establecida en el pliego.

- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

- El procedimiento SI contempla reajuste de precios

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.

- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos del Contrato de Financiamiento de Línea de Crédito y Servicios Bancarios con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. provenientes de un préstamo de CAF- banco de desarrollo de América Latina y fondos provenientes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, ingresados al presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 750101 denominada “AGUA POTABLE”

Las partidas presupuestarias certifican la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA., por un total de USD $ 18’658.044,41.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 30%. Previo la entrega por parte del Contratista de la correspondiente garantía de uso de anticipo.

Forma de pago: Pago por planilla de 70%. Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas bimensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.

- El art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública señala: “Contratos Financiados con Prestamos y Cooperación internacional. – En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de las cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables proveniente de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observara lo acordado en los respetivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”.

En tal sentido, la presente licitación pública internacional de Obra para la “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA	 POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC POR PVC)”, se regirá por el contrato de financiamiento de Línea de Crédito y Servicios Bancarios suscrito con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., con fondos provenientes de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, las políticas emitidas por CAF y por este pliego que recoge los lineamientos del Organismo Multilateral.

- La GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

MACHALA, julio del 2020

ING. DARIO XAVIER MACAS SALVATIERRA

ALCALDE DE MACHALA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, para la CONSTRUCCIÓN DEL “PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC POR PVC)”.

2.1.1. Descripción del objeto del contrato.

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal realizar la ejecución de obras civiles que permitan la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL “PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC, PARA LA CIUDAD DE MACHALA”. Las obras necesarias para la ejecución de este plan son:

- Instalación de tubería PVC U/E 1.0 mpa (varios diámetros).

- Reemplazo de red de distribución en los sectores 1, 2 y3 (Puerto Bolívar, Jambelí, 9 de mayo, Machala, jubones, Providencia)

- Instalación de Accesorios (Válvulas Mariposa, Válvulas Compuerta, Válvulas de Aire, Collarines, Codos, Tee, Hidrantes, Uniones, etc.)

- Instalación 6.000 micromedidores en diversos sectores (Puerto Bolívar, Jambelí, 9 de mayo, Machala, Jubones, Providencia).

Puesto que la obra se ejecutará en un sector urbano, el contratista deberá tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes en la zona de intervención, pues la reparación de todos los daños que se causen producto de la construcción del proyecto será responsabilidad y a costo del contratista.

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de $ 16,658,968.22 (Dieciséis millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho con 22/100), NO INCLUYE IVA.

| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINAR |  |  |  |  |
| 1 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 116.052,50 |  |  |
| 2 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 5.990,00 |  |  |
| 3 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 126.522,00 |  |  |
| 4 | UNION MECANICA SIMETRICA Ø=500 mm | u | 12,00 |  |  |
| 5 | BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2" | HORA | 1.700,00 |  |  |
| 6 | UNION MECANICA SIMETRICA Ø=110 mm | u | 20,00 |  |  |
| 7 | RESANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 76.615,47 |  |  |
| 8 | CAMA DE ARENA | m3 | 33.600,00 |  |  |
| 9 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 37.000,00 |  |  |
| 10 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 18.000,00 |  |  |
| 11 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 39.080,63 |  |  |
| 12 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 98.978,06 |  |  |
|  | TUBERIAS |  |  |  |  |
| 13 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 50mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 800,00 |  |  |
| 14 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 63mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 107,00 |  |  |
| 15 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 90mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 8.200,00 |  |  |
| 16 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 64.865,50 |  |  |
| 17 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 20.300,00 |  |  |
| 18 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 6.150,00 |  |  |
| 19 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 250mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 5.500,00 |  |  |
| 20 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 315mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 100,00 |  |  |
| 21 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 355mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 7.703,27 |  |  |
| 22 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 400mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 200,00 |  |  |
| 23 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 450mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 1.950,00 |  |  |
| 24 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 500mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 17.130,00 |  |  |
| 25 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 630mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 4.150,00 |  |  |
| 26 | DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DE AA.PP | ml | 17.130,00 |  |  |
| 27 | TAPON PVC U/E 63mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 28 | TAPON PVC U/E 90mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 29 | TAPON PVC U/E 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 30 | TAPON PVC U/E 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 31 | TAPON PVC U/E 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |
|  | CRUZ |  |  |  |  |
| 32 | CRUZ PVC U/E Ø= 50mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 33 | CRUZ PVC U/E Ø= 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 34 | CRUZ PVC U/E Ø= 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 35 | CRUZ PVC U/E Ø= 250mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 36 | CRUZ PVC U/E Ø= 355mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
|  | TEE Y TEE REDUCTORAS |  |  |  |  |
| 37 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 50mm (MAT/TRANS/INST) | u | 21,00 |  |  |
| 38 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 63mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 39 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 75mm (MAT/TRANS/INST) | u | 35,00 |  |  |
| 40 | Tee Reduct PVC U/E d=75x63mm, (MAT.TRAN.) | u | 10,00 |  |  |
| 41 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 30,00 |  |  |
| 42 | Tee Reduct PVC U/E d=110x63mm, (MAT.TRAN.) | u | 28,00 |  |  |
| 43 | Tee Reduct PVC U/E d=110x90mm, (MAT.TRAN.) | u | 15,00 |  |  |
| 44 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 8,00 |  |  |
| 45 | Tee Reduct PVC U/E d=160x75mm, (MAT.TRAN.) | u | 6,00 |  |  |
| 46 | Tee Reduct PVC U/E d=160x110mm, (MAT.TRAN.) | u | 6,00 |  |  |
| 47 | Tee Reduct PVC U/E d=160x200mm, (MAT.TRAN.) | u | 2,00 |  |  |
| 48 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 9,00 |  |  |
| 49 | TEE PVC U/E d=200 x 63 mm, (MAT/TRAN/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 50 | TEE PVC U/E d=200 x 90 mm, (MAT/TRAN/INST) | u | 3,00 |  |  |
| 51 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 200 x 110mm, (MAT/TRANS/INST) | u | 6,00 |  |  |
| 52 | TEE PVC U/E d=200 x 160 mm, (MAT/TRAN/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 53 | TEE PVC UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 54 | Tee Reduct PVC U/E d=250x110mm, (MAT.TRAN./INST) | u | 6,00 |  |  |
| 55 | TEE PVC U/E d=250 x 63 mm, (MAT/TRAN/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 56 | TEE PVC U/E d=315mm, (MAT.TRAN.) | u | 1,00 |  |  |
| 57 | Tee Reduct PVC U/E d=315x110mm, (MAT.TRAN./ INST) | u | 2,00 |  |  |
| 58 | Tee Reduct PVC U/E d=315x160mm, (MAT.TRAN./ INST) | u | 1,00 |  |  |
| 59 | Tee Reduct PVC U/E d=315x200mm, (MAT.TRAN./ INST) | u | 3,00 |  |  |
| 60 | Tee Reduct PVC U/E d=315x350mm, (MAT.TRAN./ INST) | u | 1,00 |  |  |
| 61 | Tee Reduct PVC U/E d=315x450mm, (MAT.TRAN./ INST) | u | 1,00 |  |  |
| 62 | TEE B-B-B ACERO 10X10X14" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 63 | TEE B-B-B ACERO 10X10X32" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 64 | TEE B-B-B ACERO 14X14X2" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 65 | TEE B-B-B ACERO 14X14X4" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 66 | TEE B-B-B ACERO 14X14X6" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 67 | TEE B-B-B ACERO 14X14X8" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 68 | TEE B-B-B ACERO 14X14X10" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 69 | TEE ACERO 14X14X14" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 70 | TEE B-B-B ACERO 14X14X16" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 71 | TEE B-B-B ACERO 14X14X18" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 72 | TEE B-B-B ACERO 14X14X24" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 73 | TEE B-B-B ACERO 16X16X4" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 74 | TEE B-B-B ACERO 16X16X10" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 75 | TEE B-B-B ACERO 18X18X2" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 76 | TEE B-B-B ACERO 18X18X4" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 77 | TEE B-B-B ACERO 24X24X32" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 78 | TEE B-B-B ACERO 24X24X20" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 79 | TEE B-B-B ACERO 24X24X10" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 80 | TEE B-B-B ACERO 24X24X8" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 81 | TEE B-B-B ACERO 24X24X6" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 82 | TEE B-B-B ACERO 24X24X4" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 83 | TEE B-B-B ACERO 32X32X4" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 84 | TEE B-B-B ACERO 32X32X6" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | CODOS |  |  |  |  |
| 85 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 50mm (MAT/TRANS/INST) | u | 28,00 |  |  |
| 86 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 63mm (MAT/TRANS/INST) | u | 9,00 |  |  |
| 87 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 90mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 88 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 30,00 |  |  |
| 89 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 90 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 91 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 250mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 92 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 315mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 93 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 355mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
| 94 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 400mm (MAT/TRANS/INST) | u | 10,00 |  |  |
|  | TAPON |  |  |  |  |
| 95 | TAPON PVC U/E 63mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 96 | TAPON PVC U/E 90mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 97 | TAPON PVC U/E 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 98 | TAPON PVC U/E 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 99 | TAPON PVC U/E 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 100 | VALVULAS DE COMPUERTA |  |  |  |  |
| 101 | VALVULA COMPUERTA 03" B-B 500PSI (MAT/TRANS/INST) | u | 5,00 |  |  |
| 102 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 103 | VALVULA COMPUERTA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 104 | VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 105 | VALVULA COMPUERTA 10" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 12,00 |  |  |
| 106 | VALVULA COMPUERTA 14" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 5,00 |  |  |
| 107 | VALVULA COMPUERTA 16" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3,00 |  |  |
| 108 | VALVULA COMPUERTA 18" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 109 | VALVULA COMPUERTA 24" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 110 | VALVULA COMPUERTA 32" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 111 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 7,00 |  |  |
| 112 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 8,00 |  |  |
| 113 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 17,00 |  |  |
| 114 | CAJA DE VALVULA 16" a 18" (MAT/TRANS/INST) (1.50x2.00 interior) | u | 4,00 |  |  |
| 115 | CAJA DE VALVULA 24" a 32" (MAT/TRANS/INST) (1.50x2.50 interior) | u | 2,00 |  |  |
| 116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 6" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 11,00 |  |  |
| 118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 2" TRIPLE ACCION | u | 79,00 |  |  |
|  | BLOQUES DE ANCLAJES EN ACCESORIOS |  |  |  |  |
|  | DETALLE 1 |  |  |  |  |
| 119 | NEPLE HD B-B, 500 mm, CLASS K8, L= 50 cm (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 120 | NEPLE HD B-B, 600 mm, CLASS K8, L= 50 cm (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 121 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 12" B-B PN 10, VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 122 | REDUCCION HD B-B 20" A 12", PN10 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 123 | CRUZ BRIDADA HD 24"x20" PN10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 124 | VALVULA MARIPOSA 20" B-B PN 10 CONFIGURACIÓN CORTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 125 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO I | u | 4,00 |  |  |
| 126 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 127 | COLLAR DE ANCLAJE: BRIDA-COLLAR-BRIDA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 128 | JUNTA MECÁNICA DE TRANSICIÓN, HD/AC 24" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 129 | COLLAR DE ANCLAJE: BRIDA-COLLAR-LISO 24" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 130 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 6,00 |  |  |
| 132 | NEPLE B-LI DE 12" CON SALIDA A 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 133 | TUBERIA HIERRO DUCTIL 300 mm CLASS K8 (MAT/TRANS/INST) | u | 15,00 |  |  |
| 134 | CODO DE 45° FST HD 12" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 135 | TEE REDUCTORA B-B-L HD 14x14x12" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 136 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN HD - AC 14" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 3 |  |  |  |  |
| 137 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 4,00 |  |  |
| 138 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 5,00 |  |  |
| 139 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 140 | ADAPTADOR PVC - HD 100mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 141 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 142 | ADAPTADOR PCV-HD, ESPIGA-BRIDADA 100 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 143 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x4" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 4 |  |  |  |  |
| 144 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 145 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 146 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 10,00 |  |  |
| 147 | NEPLE LISO DE PVC 4" 1 MPa L= 1 m | u | 2,00 |  |  |
| 148 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN PVC-AC 4" PN 10 | u | 2,00 |  |  |
| 149 | TEE PVC.UZ 110mm PN 10 | u | 1,00 |  |  |
| 150 | ADAPTADOR PVC - HD 100mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 151 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 152 | TEE REDUCTORA DE PVC.UZ 8x8x4" PN 10 | u | 1,00 |  |  |
| 153 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 154 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 155 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x8" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 5 |  |  |  |  |
| 156 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 5,00 |  |  |
| 157 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 2,00 |  |  |
| 158 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 300mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 159 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 12" B-B PN 10, VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 160 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 161 | CRUZ REDUCTORA BRIDADA DE HD 20x12" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 162 | REDUCTOR HD BRIDADO 12 A 10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 163 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 164 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 165 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 250mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 25,00 |  |  |
| 166 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN PVC-AC 10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 167 | TEE PVC UZ D=250MM | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 6 |  |  |  |  |
| 168 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 250mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 20,00 |  |  |
| 169 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 2,00 |  |  |
| 170 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 171 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN PVC-AC 10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 172 | CRUZ BRIDADA HD 10x10" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 173 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 174 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 175 | CRUZ REDUCTORA BRIDADA DE HD 20x10" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 176 | REDUCCION B-B HD 10x4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 177 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 178 | ADAPTADOR PVC - HD 100mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 179 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 180 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 181 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 10,00 |  |  |
| 182 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 7 |  |  |  |  |
| 183 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 300mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 184 | NEPLE HD B-B 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 185 | REDUCCION B-B HD 10x4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 186 | TEE PVC UZ 10x10x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 187 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 250mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 15,00 |  |  |
| 188 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 189 | CRUZ REDUCTORA BRIDADA DE HD 20x10" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 190 | REDUCTOR HD BRIDADO 4x3.5" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 191 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 192 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 10x10x4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 193 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 194 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN PVC-AC 10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 8 |  | 0,00 |  |  |
| 195 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 1,00 |  |  |
| 196 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 197 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 198 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 199 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 200 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 201 | TEE REDUCTORA DE PVC.UZ 8x8x4" PN 10 | u | 1,00 |  |  |
| 202 | TEE REDUCTORA B-B-L HD 14x14x12" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 203 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 204 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 205 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 206 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 207 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x6" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 208 | CODO 90º PVC UZ, Ø=500 mm, PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 9 |  | 0,00 |  |  |
| 209 | NEPLE HD LISO 500mm PN 10 L= 50 cm (MAT/TRANS/INST) | m | 2,00 |  |  |
| 210 | CODO 22º PVC UZ, Ø=500 mm, PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 211 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 212 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 213 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 214 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 215 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 216 | CODO 45º PVC UZ, Ø=500 mm, PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 10 |  | 0,00 |  |  |
| 217 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 218 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x6" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 219 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 220 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 6" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 221 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 6" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 222 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 223 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) (INC. PRUEBA) | m | 10,00 |  |  |
| 224 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 11 |  | 0,00 |  |  |
| 225 | NEPLE ACERO B-B, 24" ESP 3/8, CON SALIDA DE 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 226 | NEPLE ACERO B-B, 20", CON SALIDA BRIDADA DE 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 3,00 |  |  |
| 227 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, F'C=280 KG/CM2. | m3 | 14,00 |  |  |
| 228 | TUBERIA HIERRO DUCTIL, FST, CLASS K8 500mm (MAT/TRANS) | m | 50,00 |  |  |
| 229 | INSTALACION DE TUBERIA HIERRO DUCTIL 500MM | m | 50,00 |  |  |
| 230 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO I | u | 1,00 |  |  |
| 231 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO II | u | 2,00 |  |  |
| 232 | YEE HD 20" 45° PN 10 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 233 | CODO DE 45° B-B, HD 20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 234 | VALVULA DE MARIPOSA B-B, 24" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 235 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 24x24x20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 236 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 40x40x20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 237 | REDUCCIÓN B-B HD 24x20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 238 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 239 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 240 | VALVULA DE MARIPOSA B-B, 20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 241 | CODO DE 90° B-B, HD 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 3,00 |  |  |
| 242 | TEE B-B-B HD 20x20x20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 3,00 |  |  |
| 243 | BRIDA LOCA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 244 | BRIDA LOCA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 245 | ADAPTADOR PVC - HD 20" PN 10, ESPIGA CON BORDE BATIDO PARA BRIDA (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 246 | REDUCCIÓN B-B HD 40x32" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 247 | REDUCCIÓN B-B HD 48x40" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 248 | VALVULA DE MARIPOSA B-B, 32" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 249 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 250 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 251 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 40x40x4 PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 252 | UNION BRIDA 20" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 253 | UNION BRIDA 10" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 254 | UNION BRIDA 08" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 255 | UNIÓN BRIDA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 256 | UNIÓN BRIDA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 257 | UNIÓN BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 11a |  | 0,00 |  |  |
| 258 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 259 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 260 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 261 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x8" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 262 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 263 | CODO 90º PVC UZ, Ø=500 mm, PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 11b |  | 0,00 |  |  |
| 264 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO I | u | 1,00 |  |  |
| 265 | CODO DE 45° B-B, HD 20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 266 | TEE B-B-B HD 10X10X10 PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 267 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 268 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 269 | REDUCCIÓN B-B HD 14x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 270 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN HD - AC 14" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 271 | TUBERIA HIERRO DUCTIL, FST, CLASS K8 250mm (MAT/TRANS) | m | 20,00 |  |  |
| 272 | CODO DE 90° B-B, HD 10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 273 | VALVULA MARIPOSA 20" B-B PN 10 CONFIGURACIÓN CORTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 274 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 275 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 276 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 277 | NEPLE B-LI DE 12" CON SALIDA A 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 278 | ANCLAJE DE PARED - JUNTA MECANICA - ANILLO DE ANCLAJE - BRIDA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 279 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 11c |  | 0,00 |  |  |
| 280 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 281 | REDUCCION PVC U/E 200 A 160mm" (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 282 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 200mm (MAT/TRANS/INST) | u | 30,00 |  |  |
| 283 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 284 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 285 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 286 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x8" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 287 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 12 |  | 0,00 |  |  |
| 288 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 289 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 290 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 291 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 292 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 14 |  | 0,00 |  |  |
| 293 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO I | u | 1,00 |  |  |
| 294 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 295 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 296 | NEPLE B-LI DE 12" CON SALIDA A 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 297 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 300mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 298 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 12" B-B PN 10, VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 299 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x12" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 300 | ANCLAJE DE PARED - JUNTA MECANICA - ANILLO DE ANCLAJE LISO 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 301 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 15 |  | 0,00 |  |  |
| 302 | TEE PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 303 | CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 304 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 305 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 306 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 307 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 10x10x4" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 308 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 309 | CAJA DE VALVULA 16" a 18" (MAT/TRANS/INST) (1.50x2.00 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 310 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 311 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 312 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 16 |  | 0,00 |  |  |
| 313 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 314 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 315 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 316 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 317 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 17&18 |  |  |  |  |
| 318 | ADAPTADOR HD -PVC, UZ 250mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 319 | CAJA DE VALVULA 10" a 14" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.50 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 320 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 10" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 321 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 322 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 19 |  | 0,00 |  |  |
| 323 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 324 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 325 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 326 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x8" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 327 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 328 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | DETALLE 20 |  | 0,00 |  |  |
| 329 | ADAPTADOR PVC-HD, ESPIGA-BRIDA 200 mm PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 330 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 1,00 |  |  |
| 331 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 8" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE, (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 332 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 333 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 20x20x10" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 334 | CODO 90º PVC UZ, Ø=500 mm, PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
|  | DETALLE 21 |  | 0,00 |  |  |
| 335 | ANCLAJE DE PARED - JUNTA MECANICA - ANILLO DE ANCLAJE - BRIDA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 336 | CAMARA DE VÁLVULA TIPO I | u | 1,00 |  |  |
| 337 | NEPLE HD B-B, 600 mm, CLASS K8, L= 50 cm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 338 | VALVULA MARIPOSA 24" B-B PN 10 CONFIGURACIÓN CORTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 339 | TEE REDUCTORA B-B-B HD 24x24x20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 340 | ANCLAJE DE PARED - JUNTA MECANICA - ANILLO DE ANCLAJE - BRIDA 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 341 | JUNTA MECÁNICA DE TRANSICIÓN, HD/AC 24" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
| 342 | NEPLE HD B-B, 500 mm, CLASS K8, L= 50 cm (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 343 | VALVULA MARIPOSA 20" B-B PN 10 CONFIGURACIÓN CORTE (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 344 | TUBERIA HIERRO DUCTIL, FST, CLASS K8 500mm (MAT/TRANS) | m | 15,00 |  |  |
| 345 | INSTALACION DE TUBERIA HIERRO DUCTIL 500MM | m | 15,00 |  |  |
| 346 | VALVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 2" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 347 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 4" TRIPLE ACCION | u | 5,00 |  |  |
| 348 | NEPLE ACERO B-B, 20", CON SALIDA BRIDADA DE 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 349 | CODO DE 45° B-B, HD 20" PN10 (MAT/TRANS/INST) | u | 4,00 |  |  |
| 350 | CRUZ REDUCTORA BRIDADA DE HD 20x14" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 351 | CRUZ REDUCTORA BRIDADA DE HD 20x12" PN 10 CONFIGURACIÓN COMPACTA (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 352 | ADAPTADOR HD - PVC, UZ 20" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 353 | VÁLVULA COMPUERTA REVESTIDA DE ELASTOMERO 14" PN 10 VASTAGO ASCENDENTE | u | 1,00 |  |  |
| 354 | ANCLAJE DE PARED - BRIDA - ANILLO DE ANCLAJE - LISO 14" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 355 | ANCLAJE DE PARED - JUNTA MECANICA - ANILLO DE ANCLAJE LISO 14" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 1,00 |  |  |
| 356 | JUNTA MECANICA DE TRANSICIÓN HD - AC 14" PN 10 (MAT/TRANS/INST) | u | 2,00 |  |  |
|  | HIDRANTES |  |  |  |  |
| 357 | HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 170,00 |  |  |
| 358 | CAJA DE VALVULA 3" a 4" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.00 interior) | u | 150,00 |  |  |
| 359 | CAJA DE VALVULA 6" a 8" (MAT/TRANS/INST) (1.00x1.20 interior) | u | 20,00 |  |  |
| 360 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 170,00 |  |  |
| 361 | UNION GIBAULT 04" ASIMETRICA | u | 320,00 |  |  |
|  | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  |
| 362 | CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" CON MEDIDOR(MAT/INST) | u | 10.000,00 |  |  |
| 363 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" SIN MEDIDOR (MAT/TRAN/INST) | u | 6.000,00 |  |  |
| 364 | MEDIDOR DE AGUA 1/2" (MAT.TRAN/INST.) | u | 6.000,00 |  |  |
| 365 | CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1" (MAT/INST) | u | 50,00 |  |  |
|  | ROTURA, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE VIAS |  |  |  |  |
| 366 | ROTURA Y REPOSICION DE VEREDA (REPLANTILLO DE PIEDRA Y HORMIGON) | m2 | 2.500,00 |  |  |
| 367 | ROTURA DE PAVIMENTO A MAQUINA | m2 | 65.120,00 |  |  |
| 368 | REPOSICION CALZADA DE ASFALTO | m3 | 1.712,00 |  |  |
| 369 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE Y DESALOJO | m3 | 7.500,00 |  |  |
| 370 | REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLES f'c=280 kg/cm2 | m3 | 2.500,00 |  |  |
| 371 | RECONFORMACION DE RASANTE Y CUNETA | m2 | 20.720,89 |  |  |
| 372 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. DE BASE CLASE 1 | m3 | 6.000,00 |  |  |
| 373 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO | m3 | 6.000,00 |  |  |
| 374 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 6.000,00 |  |  |
| 375 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB-BASE TIPO III | m3 | 3.000,00 |  |  |
| 376 | RELLENO GRANULAR COMPACTADO MECANICAMENTE (BASE CLASE 1) | m3 | 2.500,00 |  |  |
| 377 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 200,00 |  |  |
| 378 | REPARACION TUBERIA PVC 02" a 04" AGUA POTABLE (MANO DE OBRA) | u | 220,00 |  |  |
| 379 | REPARACION TUBERIA PVC 04" AGUA POTABLE (MANO DE OBRA) | u | 100,00 |  |  |
| 380 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO TUBO HS | u | 500,00 |  |  |
| 381 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO TUBO PLASTICO | u | 700,00 |  |  |
| 382 | RECONEXION DE SERVICIO DE CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE 1/2" | u | 2.000,00 |  |  |
| 383 | RECONEXION DE TUBERIA DE PVC INTRADOMICILIARIA DE AA.SS | u | 200,00 |  |  |
|  | CONSTRUCCION DE BLOQUES DE ANCLAJES EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA VARIAS DEFLEXIONES |  |  |  |  |
| 384 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 30,00 |  |  |
| 385 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 | m3 | 60,00 |  |  |
| 386 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, F'C=280 KG/CM2. | m3 | 80,00 |  |  |
| 387 | BLOQUE DE ANCLAJE FORMA TRONCO CONICO DE 40x27x10cm | u | 30,00 |  |  |
| 388 | ACERO DE REFUERZO f'c=4200 KG/CM2 | kg | 13.000,00 |  |  |
| 389 | ENCONFRADO/DESENCOFRADO ANCLAJES | m2 | 900,00 |  |  |
| 390 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 198,00 |  |  |
|  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 391 | SEÑALIZACION | u | 138,00 |  |  |
| 392 | PASOS PEATONALES | u | 24,00 |  |  |
| 393 | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 100,00 |  |  |
| 394 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 106,37 |  |  |
| 395 | CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL DE LA OBRA (RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, GASES) | u | 24,00 |  |  |
| 396 | ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS INCLUYE MANTENIMIENTO | U/mes | 24,00 |  |  |
| 397 | LETREROS PREVENTIVOS TEMPORALES (HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO) | u | 24,00 |  |  |
| 398 | CABALLETE DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES | u | 24,00 |  |  |
| 399 | LETREROS AMBIENTALES (CUIDE EL AGUA, NO ARROJE BASURA, ETC) | u | 24,00 |  |  |
| 400 | TANQUES PARA RESIDUOS SOLIDOS | u | 24,00 |  |  |
|  | RUBROS DE REPARACION DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  |
| 401 | TRAZADO Y REPLANTEO | ml | 700,00 |  |  |
| 402 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 135,00 |  |  |
| 403 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 1.500,00 |  |  |
| 404 | EXCAVACION A MAQ. DE ZANJA DE 2 A 4MTS | m3 | 1.000,00 |  |  |
| 405 | EXCAVACION A MAQUINA EN FANGO | m3 | 98,00 |  |  |
| 406 | BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2" | HORA | 300,00 |  |  |
| 407 | ATAGUIA (FUNDAS ARENA, TABLAS, PINGOS) | m3 | 199,00 |  |  |
| 408 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO DE ZANJAS) | m2 | 350,00 |  |  |
| 409 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 600,00 |  |  |
| 410 | RESANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 2.999,50 |  |  |
| 411 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO | m3 | 1.990,00 |  |  |
| 412 | CAMA DE ARENA | m3 | 200,00 |  |  |
| 413 | GRAVA EN DRENES | m3 | 50,00 |  |  |
| 414 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO: PIEDRA BOLA 10cm Y RODILLO | m3 | 100,00 |  |  |
| 415 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 200,00 |  |  |
| 416 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-DESAGUE DE 110MM | ml | 200,00 |  |  |
| 417 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-DESAGUE DE 160MM | ml | 200,00 |  |  |
| 418 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-DESAGUE DE 200MM | ml | 200,00 |  |  |
| 419 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC DE 280MM | ml | 200,00 |  |  |
| 420 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC DE 335MM | ml | 200,00 |  |  |
| 421 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC DE 440MM | ml | 200,00 |  |  |
| 422 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC DE 650MM | ml | 200,00 |  |  |
| 423 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA PVC DE 760MM | ml | 200,00 |  |  |
| 424 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA PVC DE 175MM | ml | 200,00 |  |  |
| 425 | HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 | m3 | 150,00 |  |  |
| 426 | ACERO DE REFUERZO f'c=4200 KG/CM2 | kg | 4.000,00 |  |  |
| 427 | CAJA DE REVISION 0.80x0.8x1.10m - TAPA H.A. | u | 250,00 |  |  |
| 428 | CAJA DE REVISION 0.80x0.8x1.30m - TAPA H.A. | u | 50,00 |  |  |
| 429 | SUMIDEROS (0.60x0.50x1.00m) - TAPA 10cm VARILLA Ø12mm SIMPLE | u | 150,00 |  |  |
| 430 | SUMIDEROS (0.80x0.50x1.10m) - TAPA 15cm VARILLA Ø14mm DOBLE ARMADO | u | 150,00 |  |  |
| 431 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18cm | m | 125,00 |  |  |
| 432 | TAPA Y CERCO HF D=850mm POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 150,00 |  |  |
|  | VARIOS |  |  |  |  |
| 433 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO DE ZANJAS) | m2 | 648,23 |  |  |
| 434 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 | 1.080,36 |  |  |
| 435 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA | m2 | 199,60 |  |  |
| 436 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 601,96 |  |  |
| 437 | BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2" | HORA | 700,00 |  |  |
| 438 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA > 1"-2" AGUA POTABLE | u | 768,00 |  |  |
| 439 | CONFINAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR | m3 | 1.599,11 |  |  |
| 440 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 1.642,00 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | 16.658.968,22 |

2.3. Especificaciones técnicas:

Las especificaciones técnicas se encuentran elevadas en la página web institucional del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, https://www.machala.gob.ec/ como documento anexo al procedimiento. También podrán ser retirados en las oficinas de la Comisión Técnica ubicada en el tercer piso del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA, en la 25 de Junio y 9 de Mayo esquina, Referencia: al frente del parque Juan Montalvo, segundo piso, Dirección de Obras Públicas.

Se incluyen en Anexos las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación.

La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplear, requisitos disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre los presupuestos y las Especificaciones Particulares de estos pliegos.

2.3.1. Planos del proyecto:

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en la página web institucional del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA,  https://www.machala.gob.ec/, como un anexo. También estarán a disposición de los proveedores interesados en forma digital en las oficinas de la Comisión Técnica ubicada en 25 de Junio y 9 de Mayo esquina.; para esta opción los oferentes deberán traer DVD por la capacidad de los archivos.

Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

La documentación de planos está dividida de acuerdo al siguiente detalle:

- Planos arquitectónicos

- Detalles constructivos

- Planos hidrosanitarios

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

| N° | Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fecha de publicación | 22-07-2020 | 16H00 |
| 2 | Fecha límite de preguntas | 31-07-2020 | 16H00 |
| 3 | Fecha límite de respuestas y aclaraciones | 14-08-2020 | 18H00 |
| 4 | Fecha límite de entrega de ofertas | 28-08-2020 | 11H00 |
| 5 | Fecha límite de apertura de ofertas | 28-08-2020 | 12H00 |
| 6 | Fecha estimada de adjudicación | 14-09-2020 | 18H00 |

En caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores se establece de acuerdo con el siguiente cronograma.

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores | 02-09-2020 | 17H30 |
| Fecha límite para convalidación de errores | 07-09-2020 | 17H30 |
| Fecha estimada de adjudicación | 14-09-2020 | 18H00 |

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario luego de la apertura. De ser necesaria la entidad Contratante solicitara a los oferentes la ampliación de la vigencia de la oferta con la debida anticipación. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato.

3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física hasta las 11h00 del día 06 de Julio de 2020 en la dirección señalada en el numeral 3 de la Convocatoria. Para en este caso, se presentará en un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRA

" LPI-GADMM-OP-01-2020"

SOBRE UNICO

Señor

ING. DARIO XAVIER MACAS SALVATIERRA

ALCALDE DE MACHALA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

Presente

PRESENTADA POR: ………………………………………………………………………………..

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega recepción. EL FORMULARIO DE OFERTA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE.

El secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

El oferente que estipulare en la oferta sueldos y salarios inferiores a los mínimos legales vigentes en el país, de acuerdo a las tablas sectoriales publicadas en el registro oficial, será descalificado.

3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 365 días, contado a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la obra.

La recepción definitiva se realizará a partir del término de 210 días a contarse desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional Total, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos la Comisión de Evaluación procederá a su corrección como parte del proceso de evaluación conforme a lo previsto para el efecto.

3.6. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato, es decir:

3.6.1. Anticipo: Se otorgará un anticipo de 30%. Previo la entrega por parte del Contratista de la correspondiente garantía de uso de anticipo.

3.6.2. Valor restante de la obra: El 70% del valor restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas bimensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

Observación:

El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantías respectivas. Cualquier cambio o modificación de la información proporcionada por la contratista, deberá ser actualizada ante la Entidad Contratante en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se produjo el cambio o modificación. Las multas se impondrán si el contratista no hubiese ejecutado el (90%) de la cantidad de obra programadas en cada uno de los rubros a la fecha de ejecución de la obra, será sancionado con el pago de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia entre las cantidades de obra de cada rubro a la fecha de análisis y las efectivamente realizadas, calculada a los precios contractuales. Para el análisis del cumplimiento, no se considera los volúmenes de obra que no se ejecutan debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas por el Contratista y aceptadas por la Fiscalización y Administrador del Contrato en base a sus informes presentados.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.

4.1.1. Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

1.12 Subcontratación (en caso de proveedores que vayan a subcontratar)

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)

Todos los formularios deberán estar debidamente firmados por el oferente o representante legal, caso contrario será rechazada la oferta con su respectivo índice en original.

Nota: Todos los formularios deberán ser presentados. En caso de que el oferente no requiera de algún formulario, deberá presentarlos con una nota “No Aplica”.

La no presentación de cualquiera de los ítems componentes del Formulario de oferta, será causal de rechazo.

El oferente deberá presentar la oferta técnica foliada y sumillada de forma física de acuerdo al cronograma del proceso establecido.

Para poder cumplir con todo lo solicitado se recomienda leer detenidamente los pliegos.

La documentación que se anexa en fotocopias debe ser clara y legible.

En las ofertas se deberán adjuntar las copias de títulos profesionales del personal técnico propuesto.

Los análisis de precios unitarios se elaborarán cumpliendo las especificaciones técnicas de este proceso precontractual y en formato adjunto. Además, como requisito mínimo obligatorio, se considera que el oferente al presentar su oferta declara los recursos de la empresa oferente que representa o empresa integrante del Consorcio, del cual es su Procurador Común (según el caso), son de origen lícito, demostrables en el momento que la autoridad competente lo requiera, encontrándose con capacidad para contratar con el Estado.

La maquinaria solicitada en los pliegos siempre deberá estar sujeta a los requerimientos de la Entidad.

En caso de cartas de compromiso del personal técnico deberán presentarse con firmas originales.

4.1.2. Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo.

| N° | EQUIPO | CANTIDAD | CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retro excavadora | 10 | Mínimo 80 HP |
| 2 | Volqueta | 10 | Mínimo 8 m3 máximo 12 m3 |
| 3 | Excavadora Oruga | 2 | Mínimo 140 HP |
| 4 | Excavadora Rueda | 2 | Mínimo 140 HP |
| 5 | Rodillo Compactador Doble Tambor | 2 | Mínimo 700 Kg |
| 6 | Bomba de prueba para presión en agua potable | 2 | Manual o superior. |

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

Se presentará las matrículas actualizadas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

En caso de que los equipos sean alquilados o vayan a ser comprometidos, los oferentes deberán presentar el documento que acredite su disponibilidad para la ejecución del proyecto, y el tiempo en que estará disponible, considerando que el plazo de duración de la Obra es de 365 días.

Serán descalificadas las ofertas cuyos equipos estén comprometidos en otra obra, de conformidad con el formulario de compromiso a presentarse, a menos que hayan solicitado por escrito la liberación del equipo y ésta haya sido concedida mediante acta de sustitución de equipo, sustitución que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes y no conocidas al momento de presentación de las ofertas.

Se debe presentar todo el Equipo Mínimo solicitado, la oferta que no cumpla con este requisito será rechazada.

- El equipo presentado en la oferta puede ser propio o arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el ítem 1.11 del formulario de oferta.

- Si el equipo presentado (volquetas) son propiedad del oferente o va a ser arrendado, se adjuntará la copia del pago anual de la matrícula junto con su especie vigente que estará relacionada con el periodo de matriculación de acuerdo al último dígito de la placa obtenido en la Agencia Nacional de Tránsito.

- Para equipos camineros y maquinaria pesada, se presentará la matrícula anual vigente emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición, y los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año, para oferentes de origen nacional o extranjero que prevean el uso de maquinaria de origen nacional. En caso de que el adjudicatario sea un oferente extranjero deberá cumplir con la normativa citada para matriculación de vehículos y maquinaria de ser el caso.

- Si el oferente presenta más equipos de lo establecido en los pliegos, ello no incidirá en una puntuación adicional para la calificación del equipo mínimo exigido, pero será de obligado complimiento durante la ejecución de los trabajos.

- Para empresas extranjeras cuyos equipos se encuentren en el país de origen deben presentar documentos similares o equivalentes.

- La vida útil del equipo presentado por el oferente no podrá ser mayor a los 25 años de vida útil, conforme lo determina el Acuerdo no. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Públicas con fecha 21 de octubre de 2011 “Los equipos y maquinaria que vayan a utilizarse en los procesos de contratación pública con cualquier entidad u organismo del estado, no podrán exceder los 25 años de vida útil, contados a partir del año de fabricación y en relación a la fecha de convocatoria pública.”

- Considerando el Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo N° 1017 del 16 de marzo de 2020, dentro del equipo mínimo requerido, se aceptarán matrículas del año 2019 siempre y cuando el oferente o propietario de la maquinaria presente un certificado emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dicha maquinaria está en trámite su matrícula 2020, cabe indicar que al momento de ejecución contractual todas las maquinarias deben contar con matricula 2020.

Documentos que se deben presentar de la maquinaria y vehículos:

- Si el equipo fuere de propiedad del oferente: Para la maquinaria que corresponda, se anexará copia de la matrícula actualizada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para los vehículos presentados como parte del equipo, se debe presentar la matrícula actualizada de la Autoridad de Tránsito correspondiente. Para cada uno de los vehículos ofertados se deberá adjuntar una copia de la impresión del SRI relacionada con el mismo. Para el caso de empresas extranjeras presentarán su equivalente.

- Si se propone equipo arrendado o por arrendar: Se debe presentar la matrícula actualizada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la matrícula actualizada de la Autoridad de Tránsito correspondiente, según corresponda, adjuntar una copia de la impresión del SRI relacionada con el mismo y la certificación del propietario del equipo respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria y el compromiso de mantener el arrendamiento o efectuarlo. Para el caso de empresas extranjeras presentarán su equivalente.

- Si se propone equipo para ser adquirido: Se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo. Este compromiso será otorgado por el Funcionario Responsable (Gerente de Ventas o similar) de la casa proveedora o del propietario del equipo, de ser el caso.

- Para el caso de personas extranjeras en caso de ser adjudicatarias, deberán regularizar el status legal de la maquinaria de conformidad con la legislación nacional, para el caso de personas nacionales adjudicatarias deberán presentar previo a la firma del contrato las matrículas actualizadas debidamente aprobadas por la institución que corresponda.

El oferente deberá presentar con su oferta de forma ineludible un Cronograma de Utilización de Equipo, el mismo que deberá ser consistente con los rendimientos, el cronograma de ejecución de trabajos y la metodología planteada por el oferente, de no hacerlo se considerará incumplimiento de requisito mínimo.

Es importante señalar que la responsabilidad de la ejecución del proyecto es estrictamente del contratista; por lo tanto, asume el compromiso de ubicar en la obra el equipo que fuera necesario para cumplir con la totalidad del proyecto y en el tiempo máximo establecido (365 días contados a partir de la fecha de entrega del anticipo).

La Fiscalización y la Administración, mantendrán una estrecha y cuidadosa vigilancia a fin de que el contratista siempre disponga del equipo indispensable para cumplir el compromiso, no limitándose al equipo mínimo solicitado.

El contratista no se podrá negar a incrementar el equipo requerido por la Administración y Fiscalización; para ello, será necesaria únicamente la disposición por escrito del Fiscalizador, avalada por el Administrador del contrato. En dicha notificación se hará constar el plazo o la fecha máxima en la que debe el contratista disponer en la obra del equipo mínimo indispensable para el cumplimiento del proyecto en el plazo establecido. El no cumplimiento de la disposición dada por el fiscalizador hará merecedor, al contratista, de la multa según los términos del contrato.

4.1.3. Personal técnico mínimo:

| N° | FUNCION | NIVEL DE ESTUDIO | TITULACION ACADEMICA | PARTICIPACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendente de Obra | Tercer nivel con titulo | Ingeniero Civil | 100% | 1 |
| 2 | Residente de Obra | Tercer nivel con titulo | Ingeniero Civil, Hidráulico | 100% | 3 |
| 3 | Especialista ambiental | Tercer nivel con titulo | Ingeniero Ambiental y/o, Ingeniero Civil o Industrial con especialidad Ambiental | 100% | 1 |
| 4 | Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Tercer nivel con titulo | Ingeniería o Tecnología, o afines | 100% | 1 |
| 5 | Especialista en Relaciones Comunitarias | Tercer nivel con titulo | Sociólogos, Licenciados en Ciencias sociales o afines. | 100% | 1 |
| 6 | Topógrafo | Tercer nivel con o sin titulo | Ingeniero Civil o Estudios Superiores de Ingeniería Civil | 50% | 1 |

En la hoja de vida, que incluirá una copia de los títulos profesionales y registro en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para títulos obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjeros, se detallará la experiencia en trabajos similares y se anexarán copias de las Actas de Recepción (provisional o definitiva) que comprueben la información presentada para el caso de proyectos en el sector público, una certificación emitida por el Representante legal de la empresa o por la gerencia de Recursos Humanos, que deberá tener una breve descripción del proyecto, que incluya las actividades que fueron contratadas para la ejecución del mismo, el monto de la obra, el cargo y el tiempo que el profesional haya participado en el proyecto.

Para el caso de profesionales extranjeros deberá el contratista a su costo, proveer durante la construcción, de un traductor por cada dos profesionales que no hablen el idioma Castellano.

Para la experiencia, sólo se aceptarán proyectos totalmente terminados.

4.1.4. Experiencia general y específica mínima:

4.1.4.1 Experiencia General del oferente

El Oferente presentará como experiencia mínima general la Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas, cuyos montos (sumados), desde el año 2000 sean iguales o superiores al 70% del presupuesto referencial.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima general sea el 17,5% del presupuesto referencial, el número máximo de contratos permitidos son cinco (4).

En caso de asociaciones o consorcios, se sumara la experiencia de cada asociado hasta llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, presentando la constitución legal del consorcio en la que demuestre su participación (acciones), fue igual o superior al 25%.

4.1.4.2 Experiencia Específica del oferente

El Oferente presentará como experiencia mínima específica la CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que contengan: líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm en PVC, PRFV o PEAD, cuyos montos sumados, desde el año 2000 sean iguales o superiores al 40% del presupuesto referencial.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima especifica sea el 10% del presupuesto referencial, el número máximo de contratos permitidos son cuatro (4).

En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada asociado hasta llegar al monto solicitado.  Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, presentando la constitución legal del consorcio en la que demuestre su participación (acciones), fue igual o superior al 25%.

Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

Para proyectos terminados:

- Copia de los contratos.

- Copia de las actas de entrega recepción, sea provisionales o definitivas (o su equivalente para las empresas extranjeras).

Para proyectos en ejecución con un avance mínimo del 85%:

- Copia de los contratos.

- Copia de la última planilla debidamente aprobada, soportada con copia de factura y retenciones.

- Certificación sobre el avance real de la obra, otorgado por la autoridad competente de la entidad contratante.

El oferente, para justificar la experiencia adquirida en el Sector Público, será debidamente documentado, con copias de actas de entrega recepción definitiva o su equivalente para las empresas extranjeras, debidamente legalizados, y en caso de proyectos en ejecución el certificado debidamente suscrito por autoridad competente de la contratante.

En caso de que el oferente presente su experiencia en el Sector Privado, ésta se deberá acreditar a través de actas de entregas recepción definitiva, factura y declaración correspondiente, o documento equivalente en el País donde haya sido emitido, y en caso de proyectos en ejecución el certificado debidamente suscrito por autoridad competente de la contratante.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de Residente o Superintendente de Obra y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente, debiendo presentar certificado emitido por la entidad contratante, donde consten datos de la entidad contratante tales como: dirección, teléfonos, correos, etc., así como el registro de aportes a la seguridad social o factura con retención dependiendo la relación laboral de su participación en el proyecto.

El oferente que desee acreditar experiencia de una obra construida a través de un consorcio lo podrá hacer solo en su porcentaje de participación, siempre que este fue igual o superior al 25%.

No se considerarán válidas las obras ejecutadas dentro de proyectos urbanísticos y/o inmobiliarios (públicos o privados).

Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del oferente y/o del profesional ofertado y no de tercera persona.

Es potestad de la Comisión Técnica verificar la información presentada por los oferentes en los aspectos que considere importantes.

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico

La experiencia mínima que el personal técnico debe acreditar se detalla a continuación:

Ing. Civil Superintendente de obra. - Deberá acreditar experiencia como Director o Superintendente de obra de Construcción de Obras de Agua Potable con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Superintendente, será el 10% del presupuesto referencial.

Ing. Civil o Hidráulico Residente de Obra. - Deberá acreditar experiencia como Superintendente o Residente en obras relacionadas con la Construcción de Obras de Agua Potable con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Residente de Obra Civil, será el 10% del presupuesto referencial.

Ing. Especialista Ambiental. - Deberá acreditar experiencia como Ingeniero, Especialista, Residente o Técnico Ambiental, o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Especialista Ambiental, será el 10% del presupuesto referencial.

Ing. Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Deberá acreditar experiencia como Ingeniero, Especialista, Residente o Técnico Industrial o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, será el 10% del presupuesto referencial.

Ing. Especialista en Relaciones Comunitarias. - Deberá acreditar experiencia como Ingeniero, Especialista, o Técnico en atención a comunidades, levantamiento de información comunitaria, promoción social y/o animación comunitaria o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Civiles. Con un plazo de intervención por obra no menor a 3 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Especialista en Relaciones Comunitarias, será el 10% del presupuesto referencial.

Topógrafo. -  Deberá acreditar experiencia como Topógrafo relacionadas con la Construcción de Obras Civiles. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial.

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima del Topógrafo, será el 10% del presupuesto referencial.

CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO:

Los Títulos solicitados presentados por los oferentes deberán ser debidamente registrados y/o título equivalente para extranjeros; apostillado y/o certificado emitido por la autoridad competente de cada país según corresponda.

A efectos de evaluación de la experiencia del Personal Técnico Mínimo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

- Para certificar la experiencia del personal técnico, en entidades públicas o privadas se deberá presentar certificados suscritos por autoridad competente de la entidad contratante, estos certificados deberán contener la siguiente información mínima: Objeto del contrato, función específica realizada por el profesional en el proyecto, monto contractual, plazo, período de participación del profesional, fecha de ejecución y fecha de emisión; además se deberá adjuntar copia del mecanizado del IESS para profesionales ecuatorianos o sus equivalentes (a nivel internacional);

- Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado suscrito por autoridad competente de la entidad contratante, demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los proyectos; estos certificados deberán contener la siguiente información mínima: Objeto del proyecto, cargo específico realizado en el proyecto, monto contractual, plazo, período de participación, fecha de ejecución y fecha de emisión; además se deberá adjuntar copia del mecanizado del IESS para profesionales ecuatorianos o sus equivalentes (a nivel internacional);

- El profesional que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos, no será considerado para la asignación de cumplimiento del acápite correspondiente;

- En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, serán considerados para la asignación únicamente al que conste como primero en la lista;

- Cada oferente adicional a los formularios establecidos, deberá presentar una carta de compromiso de cada uno de los profesionales que integran la lista de personal técnico mínimo propuesto en la oferta, en la que los profesionales se comprometen por sus propios derechos a participar en el cargo para el cual ha sido propuesto y por el porcentaje de participación solicitado en el presente documento, al inicio de la ejecución de la obra;

- El oferente podrá formar parte del personal técnico, si lo desea, para lo cual presentará montos de experiencia por separado: cumplir los requisitos mínimos solicitados para Oferente y cumplir los requisitos solicitados del cargo a postular. El oferente podrá ocupar cualquier cargo del equipo técnico, pero solo para un cargo específico;

- Si un miembro del Personal Técnico propuesto se encuentra comprometido en más de un proyecto, que sumado al porcentaje de participación en este contrato sea superior al cien por ciento (100%), el profesional no será tomado en cuenta para asignación de cumplimiento; si la oferta resultare ganadora este profesional deberá ser reemplazado, dentro de los primeros quince días contados a partir de la suscripción del contrato, para lo cual el contratista deberá remitir la hoja de vida al administrador del contrato para su aprobación, previo a la aplicación de las sanciones vigentes en el presente;

- La experiencia de los técnicos será considerada a partir de la fecha de obtención del primer título profesional o el documento que acredite el registro o título emitido en el país de origen (para extranjeros);

- No se aceptarán auto certificaciones, ni certificaciones emitidas por el contratista del proyecto;

- Solo se aceptará la experiencia del profesional ofertado y no de tercera persona;

En todos los aspectos mencionados el Contratista deberá presentar las certificaciones o documentos de respaldo, que demuestren la Experiencia general y específica, así como también la experiencia mínima del personal requerido, las cuales deberán ser legibles y serán verificadas y aprobadas por la Entidad Contratante.

4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

En caso de asociación o consorcio el requerimiento patrimonial requerido se cubrirá con la sumatoria de los patrimonios de los miembros que integran la asociación o consorcio.

De conformidad a lo establecido, el patrimonio exigido es de $ USD 2’665.319,44 (dos millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos diecinueve con 44/100 dólares de Estados Unidos de América).

El patrimonio establecido se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español.

4.1.7. Información financiera

Análisis de los índices financieros: Los índices financieros a evaluar son los siguientes:

Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 1,0)

Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total (menor o igual a 0,90)

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, y para el caso de oferentes internacionales, los balances presentados al órgano de control respectivo.

El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta.

| Índice | Indicador Solicitado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Índice de solvencia | 1.00 | Mayor o igual a 1.00 |
| Índice de endeudamiento | 0.90 | Menor o igual a 0.90 |

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

- La metodología deberá contener los siguientes aspectos como mínimo:

Se relaciona a la claridad en el planteamiento para el desarrollo de la obra, debe contener todos los aspectos requeridos y aquellos que complementen para la consecución de los objetivos y metas con una metodología que oriente y facilite su desarrollo.

Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta.

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología que describa los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama funcional de obra, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la obra a ser construida y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos. Resumiendo, la metodología deberá contener los siguientes parámetros:

- Planificación: Describir los acuerdos generales del oferente, en caso de tratarse de un consorcio o asociación, definir la distribución de responsabilidades en cuanto a la ejecución de los trabajos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración.

- Organización: Se deberá presentar la organización del equipo y el organigrama estructural y funcional del equipo profesional. Presentar los planes de cómo se llevarán a cabo las subcontrataciones locales, el programa para la contratación del personal local para la ejecución de las obras, estrategia de relaciones con la ciudadanía, estrategia para establecer la infraestructura de logística, planes de cómo se empleara el equipo disponible localmente o como se llevara a cabo la adquisición del equipo necesario para la ejecución de la obra, descripción de los procedimientos que se seguirán para la adquisición de permisos y autorizaciones para ejecutar las obras. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de cuatro páginas de narración.

- Métodos constructivos: Descripción de los métodos constructivos propuestos para los componentes del Proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de seis páginas de narración y diagramas ilustrativos en tamaño de doble hoja, el oferente deberá indicar la tecnología a utilizar en los métodos constructivos, la tecnología a utilizar debe ser de última data, que garantice la eficiencia en los trabajos y que no cause daños en el medio ambiente.

- Cronograma de ejecución del proyecto: Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato Excel y proyect mostrando las actividades con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación y programación, de los principales hitos del proyecto. En este cronograma difiere del cronograma valorado de trabajos presentados en el ítem 13 del formulario de la oferta, que se realiza por la totalidad de los rubros del presupuesto. El Cronograma de ejecución del proyecto será hecho por capítulos, como se indica en el cuadro siguiente. La información debe ser presentada en el número de páginas que el oferente considere necesario.

| CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | REFERENCIA |
| PRELIMINAR |  |
| ACCESORIOS |  |
| BLOQUES DE ANCLAJES EN ACCESORIOS |  |
| HIDRANTES |  |
| CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |
| ROTURA, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE VIAS |  |
| CONSTRUCCION DE BLOQUES DE ANCLAJES EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA VARIAS DEFLEXIONES |  |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |
| RUBROS DE REPARACION DE ALCANTARILLADO |  |
| VARIOS |  |

- Recursos programados para la ejecución de la obra: Describir los recursos más relevantes que incluyen los equipos claves, equipo para la construcción de la vía, equipo para la excavación, encofrados, etc. y su utilización, los estados de los equipos, la proyección de demanda de profesión técnico y personal no calificado en formato tabular y gráfico, identificar y describir los frentes de trabajo que se planean emplear para las actividades más relevantes del proyecto y las cuadrillas especializados (en especial cuando se ejecutan varios frentes simultáneos) y la descripción del equipo técnico y gerencial del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de tres páginas de narración, más tablas y diagramas que consideren necesarios en tamaño de doble hoja.

En caso de ofertar plazos menores al referencial deberá detallarse al personal calificado adicional, que el oferente incorporará en esta sección.

- Producciones, rendimientos o avances considerados en la Oferta: Identificar y sustentar (con cálculos de respaldo) las producciones, rendimientos o avances para las actividades del proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de tres páginas de narración y una breve descripción de los cálculos de sustento.

- Plan de logística: Describir cómo se llevará a cabo la logística para la extracción, manejo y depósito de materiales productos de las excavaciones y los escombros de la construcción; para el suministro, almacenaje y transporte de los materiales más relevantes para la construcción, así como transporte y disposición final de desechos peligrosos. La información debe ser presentada de preferencia en un máximo de dos páginas de narración y si es necesario diagramas o mapas ilustrativos en tamaño de doble carta.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

- Cronograma de ejecución del proyecto:

Presentar los cronogramas de ejecución de todo el proyecto de forma ineludible en formatos Excel y Project tanto en físico como en digital (editable), mostrando todas las actividades del proyecto con sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos de holgura y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto.

En consideración a lo señalado se deberán presentar: Cronograma valorado de utilización de Equipos, Cronograma valorado de utilización de Materiales, Cronograma valorado de utilización de Mano de Obra, para lo cual deberán considerar la correcta distribución de los mismos que guardarán estrecha relación y secuencia lógica de acuerdo a las actividades de ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt y el Cronograma Valorado de Trabajos, con sus curvas de inversión parcial y acumulada y serán presentados de acuerdo con la metodología de trabajo planteada.

Se presentará además el cronograma de uso de equipo y personal, el cronograma deberá tener correcta concatenación entre la secuencia de ejecución de los rubros y rendimiento establecidos, el cronograma propuesto deberá tener relación con los análisis de precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la utilización de equipos, a efecto de ser evaluados los plazos de ejecución de cada rubro, de acuerdo con las normas aplicables.

Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las cantidades por el número de períodos propuestos. Todos los cronogramas contaran con sus curvas de inversión parcial y acumulada.

Los cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos serán aceptados como válidos y pasara la asignación de cumplimiento.

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU´S Este parámetro solo será evaluado con la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, y no será calificado con puntaje por cuanto es de cumplimento obligatorio para todos los oferentes. Se verificará que la oferta cumpla con las Especificaciones Técnicas previstas para el efecto, para lo cual se analizarán los APU´S, los mismos que deberán estar suficientemente desglosados detallando: material empleado, razonable rendimiento de mano de obra, empleo de equipo y herramienta de acuerdo al rubro, y para el caso de los equipos fijos del proyecto, se comprobará que se especifique modelo, capacidad, características técnicas, etc. Así mismo, adjunto a la oferta se entregará un CD/PEN DRIVER completo de todos los APUS vinculados al cronograma de trabajo y al presupuesto ofertado. La no presentación será causa de rechazo de la oferta.

A efectos de evaluar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas en los APU´S, se procederá a analizar de preferencia, (aunque no únicamente los rubros de mayor peso económico), y los rubros estratégicos del proyecto tal es el caso de equipos especiales, materiales pétreos, tuberías PVC, excavaciones, accesorios, etc., rechazando las ofertas que tengan análisis de precios unitarios que no sean coherentes, que presenten inconsistencias o que tengan costos indirectos, incluida la utilidad, superiores al 20%, considerando que este criterio es consecuente con uno de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública que es: garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales, según el artículo 9 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

      - CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS: El Oferente deberá presentar la licencia en prevención de riesgos en la construcción y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos, para los siguientes profesionales (de origen nacional) ofertados en los cargos de: Superintendente de Obra, Residente de Obra, Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y Especialista Ambiental.

      - REGLAMENTOS LABORALES: Se deberá adjuntar a la oferta lo siguiente:

- Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con la normativa legal vigente.

- Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo; y,

- Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Maestro Mayor, Obrero/Peón.

* Documentos que pertenezcan al oferente, o de cualquier miembro que forme parte de un Consorcio, parámetro aplicable solo para oferentes nacionales (ítems 4.1.9.2 y 4.1.9.3).

4.1.10 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

| PARÁMETRO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de la oferta |  |  |  |
| Equipo mínimo |  |  |  |
| Personal técnico mínimo |  |  |  |
| Experiencia General mínima |  |  |  |
| Experiencia Específica mínima |  |  |  |
| Experiencia mínima personal técnico |  |  |  |
| Índices financieros |  |  |  |
| Patrimonio (Personas Jurídicas) |  |  |  |
| Metodología y cronograma |  |  |  |
| Otros Parámetros resueltos por la entidad: Análisis de los precios unitarios Cumplimiento Especificaciones Técnicas *Certificaciones Actualizadas. *Reglamentos Laborales. |  |  |  |

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.11 Subcontratación

Si el oferente prevé la necesidad de realizar subcontratación deberá indicar el porcentaje máximo previsto, el mismo que deberá ser inferior al 30% de la sumatoria de los rubros de la obra civil de su oferta. El cumplimiento de esta consideración será verificado por la fiscalización.

4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje

Parámetro sugerido

Experiencia general

Experiencia específica

Experiencia del Personal Técnico

Cronogramas

Carta de Crédito y Calidad

Oferta económica

A continuación, se describe la metodología establecida por la entidad contratante:

4.2.1 Experiencia general (máximo 10 puntos)

La entidad contratante verificará que la experiencia general presentada esté conforme a los lineamientos establecidos en el presente pliego.

Se calificará con máximo diez (10) puntos a la o las ofertas que acrediten experiencia en trabajos de Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas, cuyos montos (sumados), desde el año 2000 sean iguales o superiores 120% del presupuesto referencial. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida por ser de cumplimiento obligatorio.

A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten el 70% del presupuesto referencial, no se les asignará puntaje por ser requisito mínimo; los que acrediten el 120% del referencial o más, se les asignarán 10 puntos; al resto de los oferentes se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cuatro (4).

En caso de que el oferente presente obras civiles que contengan rubros de la experiencia general solicitada, sólo serán considerados los rubros indicados en la experiencia general, y el oferente deberá detallar dichos rubros, de manera clara y legible.

Se considerarán obras que se encuentren actualmente en ejecución superiores al 85% de avance físico en un máximo de uno (01) y no se encuentren paralizadas.

4.2.2 Experiencia específica (máximo 25 puntos)

La entidad contratante verificará que la experiencia general presentada esté conforme a los lineamientos establecidos en el presente pliego.

Se calificará con máximo veinte y cinco (25) puntos a la o las ofertas que acrediten experiencia en trabajos de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que contengan: líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm, en PVC, PRFV o PEAD, cuyos montos (sumados), desde el año 2000 sean iguales o superiores al 120% del presupuesto referencial.

No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.

Para que la experiencia especifica presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo.

A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten el 40% del presupuesto referencial, no se les asignará puntaje por ser requisito mínimo; los que acrediten el 120% del referencial o más, se les asignarán 25 puntos; al resto de los oferentes se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cuatro (4).

En caso de que el oferente presente obras civiles que contengan rubros de la experiencia específica solicitada, sólo serán considerados los rubros indicados en la experiencia específica, y el oferente deberá detallar dichos rubros de manera clara y legible.

Se considerarán obras que se encuentren actualmente en ejecución superiores al 85% de avance físico en un máximo de uno (01) y no se encuentren paralizadas.

4.2.3 Experiencia del personal técnico (máximo 10 puntos)

Se calificará la experiencia del personal profesional técnico asignado al proyecto con diez (10) puntos, de la siguiente manera:

Superintendente de Obra (1): Se considerará como experiencia al profesional que acredite experiencia como director o Superintendente de obra de Construcción de Obras de Agua Potable con un plazo de intervención en obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido superiores o iguales al 50% del presupuesto referencial. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el 50% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 80% del presupuesto referencial, o más, se le acreditará 3 puntos. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

Al Residente de Obra Civil y/o Hidráulico (3): Se considerará como experiencia al profesional que acredite experiencia como Superintendente o Residente en obras relacionadas con la Construcción de Obras de Agua Potable con un plazo de intervención en obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido superiores o iguales al 50% del presupuesto referencial. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el 50% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 80% del presupuesto referencial o más, se le acreditará 1 punto. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

Al Especialista Ambiental (1): Se considerará como experiencia al profesional que acredite experiencia en calidad de Ingeniero, Especialista, Residente o Técnico Ambiental, o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial.

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el al 30% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 50% del presupuesto referencial o más, se le acreditará 1 punto. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

Al Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (1): Deberá acreditar experiencia en calidad de Ingeniero, Especialista, Residente o Técnico Industrial o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el 30% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 50% del presupuesto referencial o más, se le acreditará 1 punto. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

Ing. Especialista en Relaciones Comunitarias (1). - Deberá acreditar experiencia en calidad Ingeniero, Especialista, o Técnico en atención a comunidades, levantamiento de información comunitaria, promoción social y/o animación comunitaria o funciones similares relacionadas con la Construcción de Obras Civiles. Con un plazo de intervención por obra no menor a 3 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 30% del presupuesto referencial

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el 30% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 50% del presupuesto referencial o más, se le acreditará 1 punto. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

Topógrafo (1). -  Deberá acreditar experiencia en calidad Topógrafo relacionadas con la Construcción de Obras Civiles. Con un plazo de intervención por obra no menor a 6 meses y cuyos montos de obra sumados desde el año 2000 hayan sido iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial

Al profesional que en la sumatoria de proyectos acrediten el 50% del presupuesto referencial, no se le asignará puntaje. Al profesional que acumule el 80% del presupuesto referencial o más, se le acreditará 1 punto. Al resto de los profesionales se los calificará de forma proporcional mediante regla de tres. El número máximo de contratos permitidos son cinco (5).

NORMAS GENERALES PARA EL OFERENTE Y PERSONAL TECNICO

PARA OFERENTE EN CALIDAD DE CONTRATISTA:

Las siguientes normas se aplicarán en la etapa de Requisitos mínimos (Check List) así como también en la etapa de calificación por puntaje; la Experiencia General y la Experiencia Específica del oferente, serán reconocidas y aceptadas en los siguientes casos:

- Las experiencias solicitadas podrán justificarse con obras terminadas que cuenten con actas entrega recepción, o en ejecución con un mínimo del ochenta y cinco por ciento de avance físico.

- EN OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO: La experiencia en obras del sector público con participación directa en calidad de contratista, será debidamente documentada mediante copias de las actas de entrega recepción de la entidad contratante, y en caso de que la obra se encuentre en ejecución, se validarán con un avance mínimo del ochenta y cinco por ciento, adjuntando para el efecto certificado que indique el grado de cumplimiento suscrito por la máxima autoridad o administrador del contrato, requiriéndose que en el documento conste datos de la entidad contratante tales como: dirección, teléfonos, correos, etc., además de adjuntar las copias de las facturas y retenciones por cada planilla presentadas y debidamente aprobadas. Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia o sin relación de dependencia, ya sea en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra, se cumplirá considerando el 40 por ciento del valor del contrato, debiendo presentar certificado emitido por la entidad contratante, conste datos de la entidad contratante tales como: dirección, teléfonos, correos, etc., así como el mecanizado del IESS o factura con retención dependiendo la relación laboral de su participación en el proyecto. En el caso de la experiencia en el Sector Público, como funcionario encargado de la construcción de la obra, la certificación deberá ser otorgada por la máxima autoridad o Director de Área afín al objeto del contrato. Referente a monto para la experiencia obtenida como funcionario del sector público se considerará el 10% del valor de la obra que justifique. En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia, cualquier proyecto realizado por alguno de los participantes del Consorcio.

- EN OBRAS DEL SECTOR PRIVADO (Persona Jurídica): La experiencia técnica de participación directa en el sector privado en calidad de contratista se deberá justificar a través de las respectivas actas entrega recepción definitiva entre el contratista y el Representante Legal de la empresa promotora del proyecto (que no podrá ser el oferente), o en caso de que la obra se encuentre en ejecución, las mismas se validarán con un avance mínimo del ochenta y cinco por ciento, adjuntando certificado que indique el grado de cumplimiento suscrito por la máxima autoridad o administrador del contrato, acompañados de copias del nombramiento del Representante Legal, y copias de las facturas de obra y retenciones por cada planilla presentadas y debidamente aprobadas a nombre de la empresa constructora, así como copia del permiso de construcción en el cual conste el nombre del constructor emitida por la entidad de control correspondiente.

- EN OBRAS DEL SECTOR PRIVADO (Persona natural): Requiere presentar la certificación emitida por el propietario de la obra donde se indique que el oferente ha participado en calidad de constructor, que la obra ha sido terminada y ejecutada a satisfacción del contratante, en el que deberá constar el área de construcción, el monto ejecutado y la fecha de ejecución, adjuntando copia de la factura de obra a nombre del constructor.

- LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CALIDAD DE SUBCONTRATISTA será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. Para su calificación, se considerará el 100% del valor del “subcontrato”, siempre que se cumpla con un porcentaje máximo del 30% en relación al monto del contrato. Se justificará esta experiencia mediante el Acta de Entrega - Recepción Definitiva del respectivo subcontrato, en donde conste el monto, el año de ejecución y lo solicitado en la experiencia, así como copia del acta de recepción suscrita entre la entidad contratante y el contratista principal. Se verificará la información con la copia de la factura de obra a nombre del subcontratista.

Para oferentes extranjeros se exigirá la documentación equivalente de acuerdo al país de origen.

Nota: Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del oferente y no de tercera persona

PARA PERSONAL TÉCNICO:

Las siguientes normas se aplicarán en la etapa de Requisitos mínimos (Check list) así como también en la etapa de calificación por puntaje; las experiencias del personal técnico serán reconocidas y aceptadas en los siguientes casos:

- Se tomará en cuenta aquella experiencia obtenida por el profesional en situación de dependencia laboral, tanto en el ámbito público como el privado, para lo cual deberá adjuntar los documentos de sustento donde se indique que laboró en dichos proyectos según la fecha de suscripción y terminación del contrato. En caso de dependencia bajo el régimen de honorarios profesionales, se demostrará a través de las facturas o documentos de sustento el ingreso realizado por concepto de dichos trabajos, o de ser el caso se sustentará con copias de la historia laboral del IESS o su equivalente en caso de oferentes extranjeros.

- Las certificaciones deberán tener ineludiblemente: una breve descripción del proyecto, las actividades que fueron contratadas para la ejecución del mismo, el monto de la obra, el cargo que el profesional haya tenido en el proyecto y el período de participación del mismo.

- No se tomará en cuenta experiencias antes de la obtención del título profesional.

- Para efectos de contabilizar la experiencia profesional se deberán relacionar y soportar documentalmente los trabajos y períodos de actividad profesional, de manera que se acredite una experiencia profesional general efectiva mínima por el tiempo requerido para cada integrante del equipo de trabajo.

Nota: Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del oferente y/o del profesional ofertado y no de tercera persona

La experiencia presentada para todo el personal técnico será acreditable y aceptada, siempre y cuando se hayan desempeñado las funciones en pleno ejercicio profesional y se hayan ejecutado legalmente, con una permanencia mínima de seis meses ininterrumpidos dentro del proyecto que haya laborado.

Para oferentes extranjeros se exigirá la documentación equivalente de acuerdo al país de origen.

4.2.4 Cronogramas (3 puntos):

Los oferentes deberán presentar de forma obligatoria en formato Excel y Project, el Cronograma valorado de Equipos, Cronograma valorado de Materiales, Cronograma valorado de Mano de Obra, Cronograma de Inversión y Curva de Inversión, para lo cual deberán considerar la correcta distribución de los mismos que guardarán estrecha relación y secuencia lógica de acuerdo a las actividades de ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt y al cronograma valorado de trabajos.

| N° | PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN | PUNTAJE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cronograma de utilización de equipos | Los oferentes deberán presentar el Cronograma de utilización de equipos, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, equipo mínimo, debe guardar estrecha relación con la secuencia lógica de actividades programadas en el cronograma valorado | 0,5 puntos |
| 2 | Cronograma de utilización de mano de obra | Los oferentes deberán presentar el Cronograma de utilización de mano de obra, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, personal técnico propuesto, debe guardar estrecha relación con la secuencia lógica de actividades programadas en el cronograma valorado. | 0,5 puntos |
| 3 | Cronograma de utilización de materiales | Los oferentes deberán presentar el Cronograma de utilización de materiales, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, debe guardar estrecha relación con la secuencia lógica de actividades programadas en el cronograma valorado | 0,5 puntos |
| 4 | Cronograma de inversión y Curva de Inversión | Los oferentes deberán presentar el Cronograma y Curva de inversión del proyecto, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios y con la secuencia lógica de actividades programadas en el cronograma valorado | 0,5 puntos |
| 5 | Ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt | Los oferentes deberán presentar Ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt, que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios, y la secuencia lógica de actividades programadas en el cronograma valorado | 1 puntos |

Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las cantidades por el número de períodos propuestos.

Si existiera inconsistencia en los cronogramas propuestos se calificará con 0 puntos.

4.2.5 Carta de Compromiso de Crédito y Calidad (2 puntos):

Con el fin de garantizar que en etapa contractual, el oferente no alegue incumplimiento de pago de las planillas presentadas, se requerirá la presentación de una Carta de Compromiso de Crédito y Calidad del Fabricante de la tubería (con reconocimiento y rúbrica ante cualquier notario del país o su equivalente en otro país) de conformidad con el Código de Comercio o su equivalente en el extranjero, mediante la cual se otorgue una línea de crédito por el monto que fuere necesario para cubrir al menos el 50% de la adquisición de la totalidad de la tubería a suministrarse para la obra y adjuntará todos los documentos necesario para demostrar que el material (tubería) cumple con todas las condiciones requeridas en la especificación técnica respectiva; el cálculo lo hará cada oferente en base a su propuesta económica y el detalle de los APU´s que el oferente presente.

Esta Carta de Compromiso de Crédito y Calidad tendrá un plazo de duración que sume el plazo de ejecución de la obra más 30 días adicionales, donde obligatoriamente deberá indicar que dicho crédito no será suspendido por falta de pago mientras esté vigente el plazo respectivo, adicionalmente el fabricante deberá entregar al contratista un compromiso de garantía técnica de las tuberías objeto de esta Carta de Compromiso de Crédito y Calidad indicando en ella que en caso de ser declarado adjudicatario le otorgará de manera inmediata.

Esta condicionante será incluida dentro del contrato de ejecución de obra en la cláusula que contempla las obligaciones del contratista, y dentro de las garantías que debe presentar el contratista respectivamente.

4.2.6 Oferta económica (máximo 50 puntos)

Se calificará con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta cuyo monto total sea el más bajo. A las demás ofertas se las calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo, utilizando la siguiente fórmula:

Oferta Económica = (Precio menor ofertado por calificación máxima) dividido entre precio del oferente).

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Codificación de las Resoluciones expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

| PARAMETRO | VALORACION |
| --- | --- |
| Experiencia General | 10 |
| Experiencia Especifica | 25 |
| Experiencia del personal Técnico | 10 |
| Cronograma | 3 |
| Carta de Crédito y Calidad | 2 |
| Oferta Económica | 50 |
| Total | 100 |

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas BIMESTRALES, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo BIMESTRAL, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad y el valor totales contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo BIMESTRAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- El Contratista y la Fiscalización, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obras ejecutadas diariamente, elaborando fichas de avance de obra, las que deberán estar firmadas por las partes, con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla.

- El contratista deberá cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y toda la información que para efectos de la ejecución de la obra le sea requerida por la entidad contratante.

- Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social, para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra en cuestión.

- El contratista deberá presentar durante el desarrollo de la obra los Informes Ambientales según modelos y periodos de tiempo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

- El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de coordinación convocadas y/o coordinadas por la Fiscalización.

- El Contratista deberá cumplir con los estándares de mejores prácticas internacionales en materia de responsabilidades ambientales, de seguridad industrial, salud ocupacional y obligaciones sociales, así como con el marco regulatorio de la República de Ecuador, y las salvaguardas ambientales y sociales de la CAF contempladas en el contrato de préstamo del PROMADEC IV.

- Los montos aprobados por contratos complementarios en sus diferentes modalidades serán planillados de manera bimensual.

- El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantías respectivas de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- Implementar un sistema de gestión ambiental, social, de seguridad industrial y salud ocupacional. Debe ser una plataforma tecnológica que contenga la gestión documental, acreditación de empresas subcontratistas en su caso, en control de accesos y visitas de obra, y, la obligación de proporcionar a la entidad contratante el control de acceso electrónico que permita monitorear el estado documental de cada trabajador o máquina utilizado en el proyecto. Esta plataforma debe estar a disposición de la entidad contratante durante todo el plazo de ejecución del contrato.

5.2. Obligaciones de la contratante:

- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

- Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos municipales, planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

- Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3. Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

5.3.2. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo bimensual y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo bimensual anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub-cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Se anexa al pliego, las condiciones generales para la contratación de obras.

5.3.3 Multas: se determinaran de acuerdo a la normativa legal vigente, sin perjuicio de lo anterior en caso de que: (1) la Fiscalización determine que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una NO conformidad mayor, o (2) el Contratista No Cumpla con la inversión acumulada de acuerdo con lo establecido, directamente o a petición de la Fiscalización, impondrá una sanción pecuniaria o multa, que la retendrá de cualquier pago que deba realizar al Contratista, en los Términos que se establecen a continuación:

- Fórmula para cálculo de la multa por incumplimiento que genera una No conformidad mayor. Por cada evento de incumplimiento el Contratista estará obligado a pagar al Contratante la cantidad equivalente al 0.5 por mil del monto por ejecutar del contrato, por cada día hasta que se remedie dicho incumplimiento.

Se considera una No conformidad mayor, cualquier incumplimiento de una obligación del contratista, incluyendo sin limitación los siguientes hechos:

1) No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) No contar el equipo mínimo en el sitio de la obra, conforme a lo estipulado contractualmente.

3) No acatar las disposiciones escritas por el Fiscalizador del proyecto en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo.

4) No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente.

5) No cumplir con el Plan de manejo ambiental, las condiciones establecidas en la licencia ambiental o poner en riesgo la vigencia de la misma; y,

6) No cumplir o no ejecutar las acciones preventivas y de mejoras ambientales, sociales y de seguridad establecidas por el área de gestión ambiental de la Fiscalización y de la Gerencia del Proyecto.

- Límite de las multas. Queda entendido que las sumas de las multas por cualquier concepto no excederán en conjunto del 5% (cinco por ciento) del valor del contrato.

- Por cada día de retardo en la terminación de la ejecución del objeto del contrato, se aplicará la MULTA DE 1 POR MIL (1000) del valor total del contrato vigente a la fecha, tomando en cuenta los contratos complementarios en caso de haberlos.

- “EL CONTRATANTE” multará a “EL CONTRATISTA”, con multa diaria equivalente al 0.05 POR MIL sobre el porcentaje de las obligaciones establecidas al contrato cuando:

- “EL CONTRATISTA” no acatare las órdenes del Administrador del Contrato y durante el tiempo que dure este incumplimiento;

- Por cada día de retardo en el incumplimiento de la presentación de la Planilla.

Los valores dela multa serán deducidos del valor del pago respectivo correspondiente en que se produjo el hecho que motiva la sanción.